ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υποβάλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 527/19/05/2025 Πρόσκληση. |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑΣ/ΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |  |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ: |  |  |  |  |  |  |
| ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: |  |  |  |  |  |  |
| ΑΦΜ: |  |  |  |  |  |  |
| ΔΟΥ: |  |  |  |  |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL): |  |  |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ - € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  | ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ - € (ΜΕ ΦΠΑ) |
| 1 | Προμήθεια μετρητή ροής με υπερήχους βάσει τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |  |
| Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής Προσφοράς |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:   ..…..-…….-2025

Η/Ο Προσφέρουσα/ων

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

| - ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | Δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας, παροχής, όγκου, θερμοκρασίας. |
| --- | --- |
| - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΗΣ | Εσωτερική διάμετρος αγωγού από DN 15 έως τουλάχιστον DN 700. |
| - ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ρευστού από -30 0C (μέγιστη τιμή ελάχιστης θερμοκρασίας) έως 160 0C (ελάχιστη τιμή μέγιστης θερμοκρασίας). |
| - DATA LOGGER | Ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων (Data Logger) με μνήμη μεγαλύτερη του 1 GB. |
| - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ | Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ καθώς και φόρτιση μπαταρίας μέσω θύρας USB. |
| - ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Μπαταρία τεχνολογίας λιθίου με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών |
| - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Δυνατότητα τοποθέτησης και προσαρμογής στον αγωγό με ιμάντες τύπου Velcro ή και μαγνήτες. |
| - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ | Πιστοποιητικό διακρίβωσης του κατασκευαστή. |
| - ΕΓΓΥΗΣΗ | Τουλάχιστον 12 μήνες |